## Załącznik Nr 5
AE/ZP-27-60/19 |  | ZAŁĄCZNIK NR 5
Wymagania dla przedmiotu zamówienia
UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1
1. | Czynnik reumatoidalny RF: metoda latexowa, w zestawie kontrola dodatnia i ujemna
2. | Możliwość wykonania badania w 10 min.,
3. | W opakowaniach nie wiekszych niż 50 sztuk,
4. | Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 2
1. | Czynnik reumatoidalny Waalere - Rose, metoda hemaglutynacji, test do jakościowego i półilościowego oznaczania, w zestawie kontrola dodatnia i ujemna,
2. | Możliwość wykonania badania w 10 min.,
3. | W opakowaniach nie wiekszych niż 50 sztuk,
4. | Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1
1. | Kasetkowe testy immunochromatograficzne do jakościowego, jednostopniowego wykrywania hemoglobiny ludzkiej w próbce kału - bez konieczności stosowania diety bezmięsnej
2. | Kasetki posiadające pola: kontroli aktywności testu i testowe
3. | Dodatnia próba kontrolna jako element zestawu, wyszczególniony w zestawie podstawowym
4. | Konfekcjonowanie do 50 oznaczeń w opakowaniu
5. | Przechowywanie testu w temperaturze pokojowej (15-300C)
6. | Możliwość przechowywania próbki kału w buforze w tempraturze 2-80C przez 15 dni
7. | Czułość analityczna testu dla hemoglobiny ludzkiej - test może wykryć krew utajoną przy stężeniu hemoglobiny 10 ng/ml lub mniejszej (9, 8, 7 …. ng/ml )
8. | Swoistość - testy swoiste tylko dla hemoglobiny ludzkiej, nie dające reakcji krzyżowych z hemoglobiną zwierzęcą ani z bilirubiną, witaminą C i peroksydazą chrzanową - wymagany zapis w tym zakresie w instrukcji używania wystawionej przez producenta testu
9. | Czułość i specyficzność testów > 99%
10. | Możliwość uzyskania wyniku w przedziale czasowym 5-8 minut
11. | Testy gwarantujące czystą i bezpieczną pracę personelu, co dopuszcza materiały wymagane ale niedostępne w zestawie jedynie: pojemnik na kał i minutnik (opisać na czym polega spełnienie wymogu)
12. | Gotowe do użycia kompletne zestawy zawierające wszystkie elementy do przeprowadzenia procedury
13. | Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy
14. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia